## Sheet1
医院污水处理站污水、废气及噪声检测项目
序号 | 检测项目
1 | 总α①/（Bq/L）
2 | 总β①/（Bq/L）
3 | 粪大肠菌群数/（MPN/L）
4 | 肠道致病菌
5 | 肠道病毒
6 | 结核杆菌②
7 | pH
8 | 色度/（稀释倍数）
9 | 化学需氧量（CODCr）/（mg/L）
10 | 生化需氧量（BOD5）/（mg/L）
11 | 悬浮物（SS）/（mg/L）
12 | 动植物油/（mg/L）
13 | 石油类/（mg/L）
14 | 挥发酚/（mg/L）
15 | 氨氮（NH3-N）/（mg/L）
16 | 总余氯③/（mg/L）
17 | 总氰化物/（mg/L）
18 | 总磷（以 P 计）/（mg/L）
19 | 甲醛/（mg/L）⑤
20 | 二甲苯/（mg/L）⑤
21 | 阴离子表面活性剂（LAS）/（mg/L）
22 | 氟化物（以 F-计）/（mg/L）
23 | 总有机碳（TOC）/（mg/L）
无组织废气、噪声 | 氨/（mg/m3）
氨/（mg/m3）
硫化氢/（mg/m3）
臭气浓度（无量纲）
氯气/（mg/m3）
甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）
噪声
本次检测项目共23项+无组织废气、噪声
注：1、按《淄博市生态环境局临淄分局》标准定期检测
2、服务期限为三年，合同一年一签